## НЕРАЗДЕЛЕННОЕ ЗНАНИЕ ЕСТЬ ЭНЕРГИЯ, ПОТРАЧЕННАЯ ЗРЯ !

АППЭК® - Сервис

Название организации       __________________________________________

Адрес организации	     _____________________________________________

Контактное лицо       _______________________________________________

Телефон/факс/email      _____________________________________________

Конечный заказчик       _____________________________________________

Дата заполнения   “     ”             г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на реле протока

| № | Рабочие условия | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Среда | [] Газ [] Жидкость [ ] |
| 2 | Давление | [ ] МПа (изб) [ ] кПа (изб) [ ] кгс/см2 |
| 3 | Температура, оС | [ ] мин [ ] рабочая [ ] макс. |
| 4 | Вязкость | [ ] сSt при оС |
| 5 | Расход максимальный | [ ]м3/ч [ ] л/мин [ ] Нм3/ч [ ] Нл/мин |
| 6 | Уставка (значение срабатывания) | [ ] м3/ч [ ] л/мин [ ] Нм3/ч [ ] Нл/мин [] Регулируемая от до |
| 7 | Калибровка | [] Восходящий расход [] Нисходящий расход |
| 8 | Температура окр.среды, оС |  |
| 9 | Проточная часть | [] Сталь [] Нерж.сталь [] Бронза [] Чугун [] Пластик [] Монель [] Хастеллой [] Тефлон |
| 10 | Диаметр трубопровода, мм | [ ] Внутренний [ ] Толщина стенки |
| 11 | Направление потока | [] Слева [] Справа [] Сверху [] Снизу |
| 12 | Присоединение | [] Резьбовое [] Фланцевое [ ] ГОСТ (PN) [ ] ANSI |
| 13 | Поверхность фланца | [] соединительный выступ [] выступ-впадина [] шип-паз [] под овальную прокладку |
| 14 | Проектные параметры | Температура: Давление: |
| 15 | Реле протока | [] Проточное [] Погружное |
| 16 | Взрывозащита | [] Нет [] Ex d [] Ex i |
| 17 | Нагрузка на контакты | [] 2А & 250В [] 3А& 250В [] 0,3A & 42В [] 10А & 250В [] слаботочное реле |
| 18 | Контакты реле SPDT | [] НЗ [] НО |
| 19 | Корпус реле | [] алюминий [] нерж.сталь |

Заполняя опросный лист, Вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ и политикой, опубликованной на сайте www.energycontrol.spb.ru.

АППЭК® - Сервис ООО

www.energycontrol.spb.ru

195265, Санкт-Петербург

Гражданский пр., 111

ИНН 7804098253

Телефон:  (812) 640-43-22,   531-14-07

Факс: (812) 531-14-40

info@appec.spb.ru