| Опросный лист для заказа погружного электромагнитного расходомера |
| --- |
| Предприятие: |  | Дата |
| Адрес: |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |
| Тел/Факс/Email: |  |
| Количество: |  | Обозначение согласно проекту: |  |
| Параметры измеряемой среды |
| Измеряемая среда | вода другая среда |
| Параметр | Мин. | Ном. | Макс. | Ед. изм. |
| Расход |  |  |  | кг/ч м3/ч |
| Давление изб. |  |  |  | МПа кгс/см2 |
| Температура |  |  |  | оС |
| Плотность |  |  |  | кг/м3 |
| Вязкость при норм. оС |  |  |  | спз |
| Двунаправленный поток | нет да |
| Условия эксплуатации |
| Параметры трубопровода | внутренний ( мм внешний ( мм |
| Материал трубопровода |  |
| Место установки | помещение улица температура оС мин макс |
| Параметры расходомера |
| Электропитание электронного блока | 220В 50Гц 24 В |
| Монтаж преобразователя | Настенный монтаж Панельный монтаж |
| Длина кабеля между зондом и блоком электроники, м | (по умолчанию 6м) макс. 152м |
| Материал отсечного крана | Бронза Нержавеющая сталь |
| Выходные сигналы: | один 4 - 20 мА, два 4 - 20 мА (для двунаправленного потока по умолчанию) импульсный HART Profibus Modbus |
| Обогреваемый шкаф | нет да |
| Другие требования |  |

Заполняя опросный лист, Вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ и политикой, опубликованной на сайте www.energycontrol.spb.ru.

Прямые поставки от ведущих разработчиков мира !

# Text boxes

[   			 ]