#### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

#### РАСХОДОМЕР

#### переменного перепада давлений

| Контактное лицо |  | Дата |
| --- | --- | --- |
| Организация |  |  |
| Телефон /факс/email |  |  |
| Конечный заказчик |  |  |

Тип сужающего устройства (СУ): __________________________________ Допускаемая погрешность  ______

Перепад давления желаемый (кПа): __________  Допустимые потери давления: ___________кПа (кг/см2)

Характеристики измеряемой среды

Среда:         Насыщенный пар         	Перегретый пар           Вода           Природный газ        Сжатый воздух

Другая среда (состав) ________________________________________________________

| Параметр | Мин. | Ном. | Макс. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход |  |  |  | кг/ч м3/ч нм3/ч |
| Давление изб. |  |  |  | МПа кгс/см2 |
| Температура |  |  |  | °С |
| Плотность при 0 °С и 1 атм |  |  |  | кг/м3 |
| Вязкость при рабочих условиях |  |  |  | сП |

Условия эксплуатации

Монтаж:      горизонтальный  	    вертикальный

Трубопровод: Внутр.диаметр _____ мм   Внешний диаметр _____ мм   Материал  _____________________

Присоединение :        фланцевое       	под сварку

Присоединение имп.линий: 	    фланцевое DN ______       	резьбовое _______	  под сварку _________

Уплотнительная пов-ть фланца:        соедин.выступ (исп.1)       выступ-впадина       под овальную прокладку

Отбор давлений:       кольцевая щель       отдельные отверстия  (отдельный штуцер)

Диффузор (сопло Вентури) :        стандартный       укороченный ( _____%)

Сопло вварное в измерительный участок: 	 Да ______ L1 (мм) _________ L2 (мм)	       Нет

Отсекающий вентиль (имп.линии):       Да  Присоединение ______ Смонтирован	  Да	Нет	  Нет

Конд.сосуд (на пар) :       Да Смонтирован 	 Да      Нет   Имп.трубка:      Да _________ длина (м)       Нет

Вентильный блок:       Да        Нет Дифф.преобразователь давления:       Да модель  ____________      Нет

Другие требования: __________________________________________________________________________

Заполняя опросный лист, Вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ и политикой, опубликованной на сайте www.energycontrol.spb.ru.

Типы СУ

- Стандартное сопло (ISA 1932) c приварными трубами на входе и выходе

- Стандартное сопло Вентури

- Труба Вентури