| Предприятие: ОПРОСНЫЙ ЛИСТ РАСХОДОМЕР переменного перепада давления TriMeter®-Cone |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел/Факс/Email: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество: |  | Обозначение согласно проекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечный заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Параметры измеряемой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда: |  |  | природный газ сжатый воздух вода керосин насыщенный пар перегретый пар этиленгликоль аммиак другая среда |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр |  |  | Мин. |  | Ном. |  | Макс. |  | Ед. изм. |  |
| Расход |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/ч м3/ч нм3/ч □другое_____ |  |
| Давление изб. |  |  |  |  |  |  |  |  | бар кгс/см2 |  |
| Температура |  |  |  |  |  |  |  |  | оС |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |
| Плотность при 20 оС и 1 атм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость при рабочих параметрах |  |  |  |  |  |  |  |  | сПз |  |
| ## Условия эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры трубопровода |  |  | внутренний  мм внешний  мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал трубопровода |  |  | Ст.20 09Г2С другая сталь |  |  |  |  |  |  |  |
| Ориентация трубопровода |  |  | горизонтальный вертикальный |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина изоляции |  |  | 50 мм 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки |  |  | помещение улица температура оС мин макс |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Исполнение расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение расхода |  |  | объемный расход расход массовый (приведенный к НУ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж ПДД |  |  | интегральное |  |  | раздельное на импульсных линиях, присоединение: под приварку резьбовое под обжимной фитинг |  |  |  |  |
| Присоединение ПДД |  |  | трехвентильный блок пятивентильный блок Наличие дренажа у вентильного блока нет да |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение к процессу |  |  | межфланцевое фланцевое приварное |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение фланцев |  |  | ANSI DIN | с соединительным выступом (исполнение В) выступ/впадина под прокладку овального сечения шип/паз |  |  |  |  |  |  |
| Штуцеры отбора давления |  |  | резьба отсечной клапан охладитель гаситель пульсаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж термометра сопротивления Pt100 |  |  | встроенный в корпус Cone внешний с монтажным комплектом |  |  |  |  |  |  |  |

## Преобразователь дифференциального давления (ПДД)

| ЖКИ дисплей | нет да |
| --- | --- |
| Выходной сигнал: | токовая петля 4 - 20 мА, HART Profibus |
| Напряжение питания | 220В 50Гц 24В Блок питания 220/24: да нет |

## Дополнительные требования

| Первичная поверка | нет да |
| --- | --- |
| Обогреваемый шкаф | нет да Термочехол |
| Монтажный комплект | Ответный фланцы с прокладками и крепежом нет да |
|  | Фитинги для импульсной линии под нар. диаметр мм |
| Модель ПДД (по выбору) |  |
| Другие требования |  |