| Предприятие |  |  | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |
| Тел/Факс/email |  |  |  |
| Конечный заказчик |  | Позиция (tag): |  |

| ## Параметры измеряемой среды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемая среда | факельный газ дутьевой воздух отходящие газы |  |  |  |  |  |
| Используемое топливо | Мазут Уголь Газ Торф др. |  |  |  |  |  |
| Параметр | Мин. |  | Ном. | Макс. | Ед. изм. |  |
| Расход |  |  |  |  | кг/ч м3/ч нм3/ч □другое_____ |  |
| Давление изб. |  |  |  |  | бар кгс/см2 |  |
| Температура |  |  |  |  | оС |  |
| Запыленность |  |  |  |  | мкн (размер частиц) мг/м3 |  |
| Прозрачность |  |  |  |  |  |  |
| Плотность при 20 оС и 1 атм |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость при рабочих параметрах |  |  |  |  | сПз |  |
| Агрессивные компоненты (H2S, HF,…) |  |  |  |  |  |  |
| ## Условия эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Материал газохода |  | Сталь Цемент Кирпич Другой материал |  |  |  |  |
| Ориентация газохода |  | Вертикальный Горизонтальный |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр газохода, мм |  | Внешний диаметр газохода, мм |  |  |  |  |
| Толщина стенки газохода, мм |  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |
| Вентилируемое пространство между стенками газохода |  | Нет |  |  |  |  |
|  |  | Есть |  |  |  |  |
|  |  | Ширина вентилируемого пространства мм |  |  |  |  |
| Температура окружающего воздуха |  | Минимальная |  |  |  | Максимальная |
| По месту эксплуатации датчиков, оС |  |  |  |  |  |  |
| По месту эксплуатации эл.блока, оС |  |  |  |  |  |  |
| Удаленность эл.блока от датчика, м |  | (максимальная длина кабеля 90 м) |  |  |  |  |
| Исполнение электронного блока |  | настенный монтаж, IP66 стоечный монтаж, 19” |  |  |  |  |
| Материал корпуса электронного блока |  | алюминий нерж.сталь |  |  |  |  |
| Взрывозащита |  | Зона |  |  |  |  |
| Датчики |  |  |  |  |  |  |
| Электронный блок |  |  |  |  |  |  |
| Воздух КИП, давление кПа |  | В зоне размещения датчиков В зоне эл.блока |  |  |  |  |
| Прямолинейный измерительный участок |  | мм, ДО мм, ПОСЛЕ |  |  |  |  |
| Вибрация газохода |  | Да Нет |  |  |  |  |
| Обслуживание датчика под давлением |  | Да Нет |  |  |  |  |
| Другие требования |  |  |  |  |  |  |

Эскиз газохода прилагается:   Да    Нет

Заполняя опросный лист, Вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ и политикой, опубликованной на сайте www.energycontrol.spb.ru.