| Предприятие: |  | Дата |
| --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |
| Тел/Факс/Email: |  |
| Количество: |  | Обозначение согласно проекту: |  |
| Конечный заказчик: |  |
| Параметры измеряемой среды |
| Измеряемая среда: | природный газ сжатый воздух вода керосин насыщенный пар перегретый пар этиленгликоль аммиак другая среда |
| Параметр | Мин. | Ном. | Макс. | Ед. изм. |
| Расход |  |  |  | кг/ч м3/ч нм3/ч □другое_____ |
| Давление изб. |  |  |  | бар кгс/см2 |
| Температура |  |  |  | оС |
| Плотность |  |  |  | кг/м3 |
| Плотность при 20 оС и 1 атм |  |
| Вязкость при рабочих параметрах |  |  |  | сПз |
| Условия эксплуатации |
| Параметры трубопровода | внутренний ( мм внешний ( мм |
| Материал трубопровода | Ст.20 09Г2С |
| Монтаж под давлением | нет да ( без подъемника до 3,5 бар стационарный подъемник съемный подъемник) |
| Место установки | помещение улица температура оС мин макс |
| Присоединение расходомера к процессу | резьбовое 2”NPT фланцевое 2” (DN50) |
| Тип фланцев | DIN (ГОСТ) ANSI |
| Исполнение расходомера |
| ЖКИ дисплей (рекомендуется для конфигурирования по месту) | нет да |
| Измерение расхода | объемное массовое с температурной компенсацией (со встроенным датчиком температуры) – для насыщенного пара и жидкостей с изменяющейся от температуры плотностью массовое с компенсацией по температуре и давлению (со встроенными датчиками температуры и давления) массовое с внешними датчиками температуры и давления |
| Выходной сигнал: (выходные сигналы пассивные) | токовая петля 4 - 20 мА, числоимпульсный, частотный, HART один 4 - 20 мА, числоимпульсный, частотный три 4-20 мА, числоимпульсный, три релейных, частотный HART Modbus BACnet |
| Напряжение питания | 220В 50Гц 24В Блок питания 220/24: да нет |
| Раздельное исполнение датчика и электронного блока (кабель 15м): | нет да |
| Материал присоединительного клапана | углеродистая сталь нерж.сталь |
| Очистка для измерения кислорода | нет да |
| Первичная поверка | нет да |
| Обогреваемый шкаф | нет да Термочехол |
| Струевыпрямитель | нет да |
| Кабельный ввод | общепромышленный взрывозащищенные (расходомер всегда во взрывозащищенном исполнении Exd) |
| Монтажный комплект | нет да |
| Другие требования |  |

# Text boxes

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

РАСХОДОМЕР турбинный Trimeter®-turbo

многопараметрический