| Предприятие: ОПРОСНЫЙ ЛИСТ РАСХОДОМЕР турбинный Trimeter®-turbo многопараметрический |  |  |  |  |  |  |  |  | # Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел/Факс/Email: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество: |  | Обозначение согласно проекту: |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечный заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Параметры измеряемой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда: |  |  |  | природный газ сжатый воздух вода керосин насыщенный пар перегретый пар этиленгликоль аммиак другая среда |  |  |  |  |  |
| Параметр |  |  |  | Мин. | Ном. | Макс. |  | Ед. изм. |  |
| Расход |  |  |  |  |  |  |  | кг/ч м3/ч нм3/ч □другое_____ |  |
| Давление изб. |  |  |  |  |  |  |  | бар кгс/см2 |  |
| Температура |  |  |  |  |  |  |  | оС |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |
| Плотность при 20 оС и 1 атм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость при рабочих параметрах |  |  |  |  |  |  |  | сПз |  |
| ## Условия эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры трубопровода |  |  |  | внутренний  мм внешний  мм |  |  |  |  |  |
| Материал трубопровода |  |  |  | Ст.20 09Г2С |  |  |  |  |  |
| Монтаж под давлением |  |  |  | нет да ( без подъемника до 3,5 бар стационарный подъемник съемный подъемник) |  |  |  |  |  |
| Место установки |  |  |  | помещение улица температура оС мин макс |  |  |  |  |  |
| Присоединение расходомера к процессу |  |  | резьбовое 2”NPT фланцевое 2” (DN50) |  |  |  |  |  |  |
| Тип фланцев |  |  | DIN (ГОСТ) ANSI |  |  |  |  |  |  |
| ## Исполнение расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖКИ дисплей (рекомендуется для конфигурирования по месту) |  |  |  | нет да |  |  |  |  |  |
| Измерение расхода |  |  |  | объемное массовое с температурной компенсацией (со встроенным датчиком температуры) – для насыщенного пара и жидкостей с изменяющейся от температуры плотностью массовое с компенсацией по температуре и давлению (со встроенными датчиками температуры и давления) массовое с внешними датчиками температуры и давления |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал: (выходные сигналы пассивные) |  |  |  | токовая петля 4 - 20 мА, числоимпульсный, частотный, HART один 4 - 20 мА, числоимпульсный, частотный три 4-20 мА, числоимпульсный, три релейных, частотный HART Modbus BACnet |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания |  |  |  | 220В 50Гц 24В Блок питания 220/24: да нет |  |  |  |  |  |
| Раздельное исполнение датчика и электронного блока (кабель 15м): |  |  |  | нет да |  |  |  |  |  |
| Материал присоединительного клапана |  |  |  | углеродистая сталь нерж.сталь |  |  |  |  |  |
| Очистка для измерения кислорода |  |  |  | нет да |  |  |  |  |  |
| Первичная поверка |  |  |  | нет да |  |  |  |  |  |
| Обогреваемый шкаф |  |  |  | нет да Термочехол |  |  |  |  |  |
| Струевыпрямитель |  |  |  | нет да |  |  |  |  |  |
| Кабельный ввод |  |  |  | общепромышленный взрывозащищенные (расходомер всегда во взрывозащищенном исполнении Exd) |  |  |  |  |  |
| Монтажный комплект |  |  |  | нет да |  |  |  |  |  |
| Другие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |