| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конечный заказчик |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос № |  |  |  |  |  |  |  |
| Email |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект (tag) |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Среда |  |  |  |  | внизу |  |  |  |  |  | наверху |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие условия |  | 2 | плотность |  |  |  |  | внизу |  |  |  |  |  | наверху | kg/m³ |  |  |  | kg/m³ |  |
|  |  | 3 | Рабочее давление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Расчетное давление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Рабочая температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Расчетная температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Характеристика среды (состав, …) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция измерительной камеры |  | 9 | Ø трубы |  |  | внешний |  |  |  |  | толщина стенки |  |  |  | mm |  |  |  | mm |  |
|  |  | 10 | Присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | DN |  | PN |  |  |  | Уплотнение фланца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Расстояние между штуцерами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | DN |  |  |  | PN |  |  |  |  | уплотнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Дренаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | DN |  |  |  | PN |  |  |  |  | уплотнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Обогрев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрический |  |  |  | пар / вода |  |
|  |  | 18 | Изоляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от тепла |  |  |  | от холода |  |
|  |  | 19 | Тип поплавка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОПЛАВОК |  | 20 | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Минимальная плотность среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/m³ |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | Расчетное давление |  |  |  |  |  |  | Пробное давление |  |  |  |  | MPa |  |  |  | MPa |  |
|  |  | 23 | Максимальная температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | Тип магнитного роликового индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы уровня |  | 26 | Диапазон измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | Шкала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да  |  |  |  | нет  |  |
|  |  | 28 | Градировка |  |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 | Приставка незамерзающая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да  |  |  |  | нет  |  |
|  |  | 30 | Кол-во | шт. |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концевой выключатель (реле уровня) |  | 31 | Тип контакта |  |  |  |  |  |  | Макс. ток нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | Взрывозащита |  |  |  |  |  |  | Класс ЕЕх |  |  |  |  | да  нет  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразователь уровня (датчик) |  | 34 | Диапазон измерения |  |  |  |  |  |  | Выходные сигналы (4-20 мА, HART, ProfiBus, FieldBus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | Материал корпуса |  |  |  |  |  |  | Материал трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | Двухпроводный преобразователь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да  |  |  |  | нет  |  |
|  |  | 37 | Взрывозащита |  |  |  |  |  |  | Класс ЕЕх |  |  |  |  | да  нет |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заполняя опросный лист, Вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ и политикой, опубликованной на сайте www.energycontrol.spb.ru.