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	Предприятие: 
	     
	Дата

     

	Адрес:
	     
	

	Контактное лицо: 
	      
	Тел/Факс/Email: 
	

	Количество:
	
	Позиция по проекту:
	     

	Конечный заказчик:
	     

	Сужающее устройство:  FORMCHECKBOX 
 диафрагма  FORMCHECKBOX 
 труба Вентури  FORMCHECKBOX 
 TriMeter Cone-V(W)  FORMCHECKBOX 
 TriMeter-deltaP  FORMCHECKBOX 
 Сопло

Среда:  FORMCHECKBOX 
 вода питьевая  FORMCHECKBOX 
 вода теплофикационная  FORMCHECKBOX 
 нефть  FORMCHECKBOX 
 термомасло  FORMCHECKBOX 
 антифриз  FORMCHECKBOX 
 газ сжиженный 
 FORMCHECKBOX 
 пар водяной  FORMCHECKBOX 
 воздух  FORMCHECKBOX 
 газ природный  FORMCHECKBOX 
  газ попутный  FORMCHECKBOX 
 газ дымовой  FORMCHECKBOX 
 газ технический       иная
Рабочие условия (параметры измеряемой среды) 

	Давление, МПа (изб)
	от       до      

	Температура, °С


	от       до      

	Расход жидкости и пара, м3/ч или кг/ч 
	от       до               FORMCHECKBOX 
 м3/ч или    FORMCHECKBOX 
 кг/ч

	Расход газа, объемный или приведенный к Н.усл.
	от       до               FORMCHECKBOX 
 м3/ч или    FORMCHECKBOX 
 Нм3/ч

	Плотность, кг/м3 при 0 оС
	     

	Вязкость кинематическая, м2/с при 0 оС ( сСт)
	     

	Удельная теплоемкость газа, Cp при Р = const
	     

	Удельная теплоемкость газа, Cv при V = const
	     

	Показатель адиабаты, К
	     

	Коэффициент сжимаемости, Z
	     

	Давление расчетное (перегрузка), МПа (изб)


	     

	Температура расчетная, °С


	     

	Запыленность, мг/м3
	 FORMCHECKBOX 
 Да         FORMCHECKBOX 
 Нет

	Влажность, %:
	 FORMCHECKBOX 
 Да         FORMCHECKBOX 
 Нет

	Наличие H2S, % или мг/Нм3
	 FORMCHECKBOX 
 Да         FORMCHECKBOX 
 Нет

	Исполнение датчика поставляется с ЖКИ 

	Модель
	 FORMCHECKBOX 
  MMF (расчет массового расхода Qm, измерение ΔP, P, T)

 FORMCHECKBOX 
  MTF (расчет расхода насыщенного пара, измерение ΔP, T)

 FORMCHECKBOX 
  MDP (преобразование перепада давлениея ΔP)

	Выходной сигнал:
	 FORMCHECKBOX 
 токовая петля 4 - 20 мА,  FORMCHECKBOX 
 Modbus (RS485)

	Кабельный ввод
	 FORMCHECKBOX 
 для небронированного кабеля  FORMCHECKBOX 
 в металлорукаве Dn20

 FORMCHECKBOX 
 никелированная латунь  FORMCHECKBOX 
 нерж. сталь 

	Кабель питания 
	 FORMCHECKBOX 
 10 м      FORMCHECKBOX 
 иное        м   FORMCHECKBOX 
 Металлорукав Dn20      м  

	Термометр сопротивления Pt100 и гильза  
	 FORMCHECKBOX 
 Термометр Pt100  FORMCHECKBOX 
 Гильза     FORMCHECKBOX 
  длина        мм    

	Присоединение гильзы
	 FORMCHECKBOX 
  резьбовое      FORMCHECKBOX 
  под сварку        FORMCHECKBOX 
  фланцевое

	Бобышка/фланец ответный
	 FORMCHECKBOX 
 ст.20  FORMCHECKBOX 
 ст.09Г2С  FORMCHECKBOX 
 ст.12Х18Н10Т  FORMCHECKBOX 
иное      

	Кабель для Pt100
	 FORMCHECKBOX 
  3 м      FORMCHECKBOX 
 иное        м   FORMCHECKBOX 
 Металлорукав Dn20      м  

	Первичная поверка
	 FORMCHECKBOX 
  да   FORMCHECKBOX 
  нет       

	Условия эксплуатации

	Газ 
	 FORMCHECKBOX 
 Кислород  FORMCHECKBOX 
 Водород  FORMCHECKBOX 
 Перегретый пар

	Место установки
	 FORMCHECKBOX 
  помещение     FORMCHECKBOX 
  наружное        °С температура минимальная        °С температура максимальная

	Монтажный комплект
	 FORMCHECKBOX 
 интегральный с СУ 

Кронштейн  FORMCHECKBOX 
на трубу  FORMCHECKBOX 
 на панель 

	Вентильный блок  (манифольд)
	 FORMCHECKBOX 
 3-хвентильный  FORMCHECKBOX 
 5-тивентильный 

	Присоединение к импульсно линии
	 FORMCHECKBOX 
 Ниппель приварной 14 мм с накидной гайкой М20х1,5 
 FORMCHECKBOX 
 Компрессионный фитинг   FORMCHECKBOX 
Ø12  FORMCHECKBOX 
 Ø 14  FORMCHECKBOX 
Ø16 

	
	 FORMCHECKBOX 
 Разделительная мембрана  FORMCHECKBOX 
 Виброгаситель  FORMCHECKBOX 
 Охладитель

	
	 FORMCHECKBOX 
 Адаптер сдвоенного подключения датчиков 

	
	Имп.трубка   FORMCHECKBOX 
 Ø 12  FORMCHECKBOX 
 Ø 14  FORMCHECKBOX 
 Ø 16  FORMCHECKBOX 
 3 м  FORMCHECKBOX 
  6 м        м

	Теплозащита 
	 FORMCHECKBOX 
 Шкаф КИП  FORMCHECKBOX 
 Термочехол  FORMCHECKBOX 
 Электрообогрев  FORMCHECKBOX 
Пароспутник

	Зона 
	 FORMCHECKBOX 
 Взрывоопасная /Взрывозащита  FORMCHECKBOX 
 Ex d  FORMCHECKBOX 
 Ex ia 




